## výber
ROZPOČET
Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI OBJEKTOV REGINA DSS KRÁĽOVCE, KRÁĽOVCE 195, 044 44 KRÁĽOVCE
Objekt: SO 003 KOTOLŇA
Časť: VYKUROVANIE
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 21.04.2016
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D |  | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0
1 | K | 713 | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | 7 |  | 0
2 | M | MAT | 2837741534 | TUBOLIT izolácia - trubica 18/ 9-DG (190) ARC-0012 Armacell AZ FLEX | m | 7 |  | 0
3 | K | 713 | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 10 |  | 0
4 | M | MAT | 2837741553 | TUBOLIT izolácia - trubica 28/13-DG (98) ARC-0032 Armacell AZ FLEX | m | 2 |  | 0
5 | M | MAT | 2837741563 | TUBOLIT izolácia - trubica 32/13-DG (82) ARC-0044 Armacell AZ FLEX | m | 8 |  | 0
6 | K | 713 | 713482122 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 75 |  | 0
7 | M | MAT | 2837741581 | TUBOLIT izolácia - trubica 42/20-DG (40) ARC-0054 Armacell AZ FLEX | m | 28 |  | 0
8 | M | MAT | 2837741599 | TUBOLIT izolácia - trubica 54/30-DG (22) ARC-0069 Armacell AZ FLEX | m | 29 |  | 0
9 | M | MAT | 2837741623 | TUBOLIT izolácia - trubica 76/30-DG (12) ARC-0184 Armacell AZ FLEX | m | 18 |  | 0
10 | K | 713 | 713482141 | Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 | m | 114 |  | 0
11 | M | MAT | 2837741426 | Izolácia Armaflex HT 36 mm | ks | 114 |  | 0
12 | K | 713 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 1.3 |  | 0
| D |  | 731 | Ústredné kúrenie, kotolne |  |  |  | 0
13 | K | 731 | 731109801 | Demontáž existujúcich zariadení a rozvodov v kotolni | kpl | 1 |  | 0
14 | K | 731 | 7311098011 | Odborná likvidácia demontovaných zariadení | kpl | 1 |  | 0
15 | K | 731 | 731249126 | Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 35 do 100kW | súb | 2 |  | 0
16 | M | MAT | 4847161103 | Stacionárny kondenzačný kotol UltraGas 100 (19-92 kW, 4 bar, vrátane regulácie TopTronicT) | ks | 2 |  | 0
17 | M | MAT | 4841 | Plynový filter 70612/6B Rp 3/4" | ks | 2 |  | 0
18 | M | MAT | 4842 | Poistná sada kotla DN20 - 1" | ks | 2 |  | 0
19 | M | MAT | 4843 | Neutralizačný box pre UltraGas (15-100) s náplňou | ks | 2 |  | 0
20 | M | MAT | 4845 | Guľový kohút so servopohonom Typ K240B/SR230A | ks | 2 |  | 0
21 | K | 731 | 7312491261 | Montáž regulácie kotla, uvedenie do prevádzky | súb | 2 |  | 0
22 | K | 731 | 73124912612 | Montáž odvodu spalín | súb | 1 |  | 0
23 | M | MAT | 48431 | Kotlová redukcia - excentrická - 100/100 | ks | 2 |  | 0
24 | M | MAT | 48432 | Rúra s hrdlom 0,25m - 110 | ks | 2 |  | 0
25 | M | MAT | 48433 | Koleno 45 st - 110 | ks | 2 |  | 0
26 | M | MAT | 48434 | Rúrový diel s 45st odbočkou 1m - 160/110 | ks | 2 |  | 0
27 | M | MAT | 48435 | Zátka s hrdlom - 160 | ks | 1 |  | 0
28 | M | MAT | 48436 | Revízny T-kus s odtokom - 160 | ks | 1 |  | 0
29 | M | MAT | 48437 | Sifón Long John (pre pretlak) vývod 40mm - 40 | ks | 1 |  | 0
30 | M | MAT | 48438 | Rúra s hrdlom 1m - 160 | ks | 1 |  | 0
31 | K | 731 | 73124912613 | Montáž komína | súb | 1 |  | 0
32 | M | MAT | 48441 | Excentrická redukcia EW/160/180 | ks | 1 |  | 0
33 | M | MAT | 48442 | Prechodový diel EW-DW25/180 | ks | 1 |  | 0
34 | M | MAT | 48443 | Rovný diel 455mm DW25/180 | ks | 1 |  | 0
35 | M | MAT | 48444 | Koleno 85st DW25/180 | ks | 1 |  | 0
36 | M | MAT | 48445 | Vynášací diel DW25/180 | ks | 1 |  | 0
37 | M | MAT | 48446 | Kontrolný diel (pretlak) DW25/180 | ks | 1 |  | 0
38 | M | MAT | 48447 | Rovný diel 955mm DW25/180 | ks | 1 |  | 0
39 | M | MAT | 48448 | Kónická hlavica DW25/180 | ks | 1 |  | 0
40 | M | MAT | 48449 | Tesnenie Viton dvojubrité/180 | ks | 7 |  | 0
41 | M | MAT | 48450 | Parná konzola 325mm DW25 | ks | 1 |  | 0
42 | M | MAT | 48451 | Stenová objímka (odstup 60-100mm) DW25/230 | ks | 1 |  | 0
43 | K | 731 | 731249126131 | Revízia komína | súb | 1 |  | 0
54 | K | 731 | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | % | 3.3 |  | 0
| D |  | 732 | Ústredné kúrenie, strojovne |  |  |  | 0
55 | K | 731 | 732111339 | Združený rozdeľovač zberač RS KOMBI | ks | 1 |  | 0
56 | K | 731 | 732219315 | Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l | súb | 1 |  | 0
57 | M | MAT | 4843910007 | Bivalentný zásobníkový ohrievač vody Hoval MULTIVAL ESRR1000 | ks | 1 |  | 0
58 | K | 731 | 732331624 | Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 200 l | súb | 1 |  | 0
59 | K | 731 | 732331721 | Expanzná nádoba Reflex, typ S s vakmi, tlak 10 barov,plastový povlak,, tlak plynu 3 bary, objem 80 l | súb | 1 |  | 0
61 | K | 731 | 732331922 | Automatická chemická úprava vody WCC-SE101 | súb | 1 |  | 0
62 | K | 731 | 732429112 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40 | súb | 3 |  | 0
63 | M | MAT | 4268150027 | Obehové čerpadlo MAGNA1 32-40 | ks | 1 |  | 0
64 | M | MAT | 4268150028 | Obehové čerpadlo MAGNA3 32-100 | ks | 1 |  | 0
65 | M | MAT | 4268150029 | Obehové čerpadlo MAGNA3 40-80 F | ks | 1 |  | 0
66 | K | 731 | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 1.1 |  | 0
| D |  | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie |  |  |  | 0
67 | K | 731 | 733111113 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15 | m | 12 |  | 0
68 | K | 731 | 733111115 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25 | m | 2 |  | 0
69 | K | 731 | 733111116 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32 | m | 7 |  | 0
70 | K | 731 | 733111117 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40 | m | 25 |  | 0
71 | K | 731 | 733111118 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50 | m | 26 |  | 0
72 | K | 731 | 733121122 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2 | m | 17 |  | 0
75 | K | 731 | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 72 |  | 0
76 | K | 731 | 733190217 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 | m | 17 |  | 0
77 | K | 731 | 733190232 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0 | m | 91 |  | 0
78 | K | 731 | 733191201 | Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm | m | 104 |  | 0
79 | K | 731 | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 1.4 |  | 0
| D |  | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. |  |  |  | 0
80 | K | 731 | 734109215 | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65 | súb | 5 |  | 0
81 | M | MAT | 5518200105 | IVAR Prírubový filter DN 65, č. 11000065 | ks | 1 |  | 0
82 | M | MAT | 5518220195 | IVAR Medziprírub uzatvár klapka Wafer J9 - disk zliatina DN 65, č. J9.000.065 | ks | 4 |  | 0
83 | K | 731 | 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 12 |  | 0
84 | M | MAT | 5517400260 | Automatický odvzdušňovací ventil CALEFFI 1/2" | ks | 12 |  | 0
85 | K | 731 | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 13 |  | 0
86 | M | MAT | 5517400470 | Guľový kohút 1/2"voda | ks | 3 |  | 0
87 | M | MAT | 5517400530 | Guľový kohút 1/2"s výpustom | ks | 10 |  | 0
88 | K | 731 | 734209114 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 4 |  | 0
89 | M | MAT | 3195900022 | Poistný ventil DN20 2,5bar | ks | 2 |  | 0
90 | M | MAT | 5517400500 | Guľový kohút 3/4"voda | ks | 2 |  | 0
91 | K | 731 | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 4 |  | 0
92 | M | MAT | 5517400560 | Guľový kohút 1" voda | ks | 2 |  | 0
93 | M | MAT | 3195900023 | Poistný ventil DN25, Pot=2,5bar | ks | 1 |  | 0
94 | M | MAT | 55186102131 | Filter pre systémy UK TF1 | ks | 1 |  | 0
95 | K | 731 | 734209116 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 | ks | 2 |  | 0
96 | M | MAT | 5518610214 | IVAR Spätná klapka závitová 5/4", č. Y6623114 | ks | 2 |  | 0
97 | K | 731 | 734209117 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | ks | 6 |  | 0
98 | M | MAT | 5518610215 | IVAR Spätná klapka závitová 6/4", č. Y6623112 | ks | 1 |  | 0
99 | M | MAT | 5517400650 | Guľový kohút 6/4"voda | ks | 5 |  | 0
100 | K | 731 | 734209118 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 | ks | 18 |  | 0
101 | M | MAT | 5518400346 | IVAR Filter závitový 2", č. 08412200 | ks | 2 |  | 0
102 | M | MAT | 5517400710 | Guľový kohút 2"voda | ks | 12 |  | 0
103 | M | MAT | 5518610240 | IVAR Spätná klapka závitová 2", č. T5000200 | ks | 4 |  | 0
104 | K | 731 | 734209126 | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4 | ks | 1 |  | 0
105 | K | 731 | 734209127 | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 6/4 | ks | 1 |  | 0
106 | K | 731 | 734411111 | Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A" | ks | 6 |  | 0
107 | K | 731 | 734421150 | Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100 | ks | 10 |  | 0
108 | K | 731 | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 0.25 |  | 0
| D |  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0
109 | K | 767 | 767995101 | Montážny materiál - uloženie potrubia | kpl | 1 |  | 0
| D |  | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0
111 | K | 783 | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m | 72 |  | 0
112 | K | 783 | 783425350 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter | m | 17 |  | 0
| D |  | OST | Ostatné |  |  |  | 0
113 | K | HZS | HZS000111 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
114 | K | HZS | HZS000112 | Dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0
115 | K | HZS | HZS000113 | Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia | kpl | 1 |  | 0
116 | K | HZS | HZS000114 | Kabeláž v rámci strojovne, MaR technológia | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Celkom |  |  |  | 0